ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для формирования технико-коммерческого предложения

на поставку дизельной электростанции

Заказчик: ______________________________________________________________________________________

(название компании, предприятия, учреждения заказчика)

Город местонахождения заказчика:_______________________________________________________________

Место эксплуатации:____________________________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО):__________________________________________________________________________

Телефон/факс (с кодом города):__________________________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________________________________________

Назначение дизельной электростанции:

Для основного электроснабжения (постоянная работа) _________________________________________________

Для резервного электроснабжения (с оборудованием для автоматического запуска при отключении основного энергоснабжения) ________________________________________________________________________________

Для аварийного электроснабжения (без автоматического запуска) ________________________________________

Требуемая мощность ДГУ:

Номинальная мощность (кВт)_______________________________________________________________________

Максимальная мощность (кВт)______________________________________________________________________

Количество агрегатов, шт.__________________________________________________________________________

Планируемое увеличение мощности до_______________кВт, в ____________году.

Напряжение, В___________________________________________________________________________________

Необходимость параллельной работы:

Одиночная работа в параллель с сетью______________________________________________________________

Групповая параллельная работа____________________________________________________________________

Групповая параллельная работа в параллель с сетью__________________________________________________

Нет_____________________________________________________________________________________________

Исполнение электрогенераторов по размещению:

Открытый агрегат для размещения в здании заказчика__________________________________________________

В шумоизолирующем кожухе _______________________________________________________________________

В утепленном блоке–контейнере, оборудованном системами

отопления, освещения, пожаротушения, вентиляции ___________________________________________________

Другое__________________________________________________________________________________________

Мобильность:

Стационарное____________________________________________________________________________________

Мобильное на салазках____________________________________________________________________________

Мобильное на 1-осном прицепе_____________________________________________________________________

Мобильное на 2-осном прицепе_____________________________________________________________________

На шасси________________________________________________________________________________________

Другое__________________________________________________________________________________________

Ограничения по габаритам и весу оборудования:

Длина, мм_______________________________________________________________________________________

Ширина, мм______________________________________________________________________________________

Высота, мм______________________________________________________________________________________

Вес, кг__________________________________________________________________________________________

Дополнительные опции:

Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя __________________________________________________

Электрический подогреватель ОЖ от внешней сети 220В (для ДГУ с ручным запуском)______________________

Автоматическое зарядное устройство аккумуляторных батарей__________________________________________

Дополнительный топливный бак______________________________________________________________литров
Система автоматического пополнения дополнительного топливного бака_________________________________

Комплект ЗИП на________________________________________________________________________моточасов

Система утилизации тепла________________________________________________________________________

Повышающий трансформатор_____________________________________________________________________

Другое_________________________________________________________________________________________

Условия поставки:

Желаемый срок поставки_________________________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию ДГУ____________________________________________________________________

Способ доставки:

Самовывоз г. Екатеринбург со склада поставщика____________________________________________________

Автомобильная доставка до (наименование населенного пункта)________________________________________

Железнодорожная доставка до (код и наименование станции)___________________________________________

Другое_________________________________________________________________________________________

Сервис и обслуживание:

Шеф-монтаж____________________________________________________________________________________

Пусконаладочные работы_________________________________________________________________________

Обучение обслуживающего персонала______________________________________________________________

Послегарантийное обслуживание__________________________________________________________________

Другие услуги и пожелания________________________________________________________________________

Дополнительные требования к дизельной электростанции: